## Slide 1
深蓝质感简约答辩模板
BLUE TEXTURED SIMPLE REPLY TEMPLATE
日期：2019.4.15
答辩人：优品PPT
北京化工大学
Beijing University Of Chemical Technology
基于小波变换和支持向量机的
癫痫脑电信号分类
中期答辩
日期：2020.4.22
答辩人：陈帅华

## Slide 2
背景
Background
1
脑电信号特征提取
Feature extraction of EEG signal
2
脑电信号分类
Classification of EEG signal
3
总结与下步任务
Summary and Next Task
4
CONTENTS
目 录

## Slide 3
背景
Background

## Slide 4
选题的背景
Background of the selected topic
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
选题的背景
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem

## Slide 5
选题的背景
Background of the selected topic
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem
选题的意义
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem
选题的意义
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem
选题的意义

## Slide 6
脑电图(EEG)，是最常见监测大脑状态的方法，据统计80%癫痫患者的脑电图存在异常现象。早期临床检测中，主要靠医务人员从医经验来识别特征波，进而对患者诊断，但这样会会使医务人员工作量庞大，同时人工识别有一定主观性，故寻求癫痫脑电信号识别分类方法意义重大。

## Slide 7
选题的背景与意义
Background and significance of the selected topic
国内研究现状
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem
国内研究现状
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem

## Slide 8
脑电信号特征提取
Feature extraction of EEG signal

## Slide 9
脑电信号特征提取
Feature extraction of EEG signal
Extraction of features
特征提取
Introduction of data sets
数据集介绍

## Slide 10
第一部分
数据集
第二部分
第三部分
来源
本研究中所采用的数据集来自于波恩大学癫痫中心数据库。
组成
其中包含五组数据(用A-E表示)
A组 (健康志愿者睁眼时正常脑电信号)
B组 (健康志愿者睁眼时正常脑电信号)
C组 (癫痫患者发作间期病灶外的脑电信号)
D组 (癫痫患者发作间期病灶区的脑电信号)
E组 (癫痫患者发作期的脑电信号)
内容
脑电信号采样频率为173.61Hz,每组包含100个持续23.6s的单通道脑电片段，每个片段包含4097个数据点。
数据集介绍

## Slide 11
11
特征提取
图3-1 特征提取框图
分组：每个脑电片段以1024个数据点为一组，共可分为2000组脑电数据片段；
标准差(Std)、样本熵(Sampen)：由小波系数计算得出作为癫痫脑电信号分类的特征向量。
DWT：表征脑电信号时域及频域信息；表征特定频率子带内的信号性质；
分类：A vs E、B vs E、C vs E、D vs E

## Slide 12
12
离散小波变换(DWT)
具体过程：以’db4’为小波基，对X(n)进行五层小波分解，得到cD1、 cD2 、cD3 cD4、 cD5和 cA5五个频带上的小波系数
目的：在不同尺度上对信号进行分解，得到一系列小波系数;
图3-2 离散小波变换分解框图

## Slide 13
13
标准差(Std)
线性特征：肖文卿在《基于小波系数特征融合的小鼠癫痫脑电分类》一文中，提取标准差作为分类的线性特征，并据此对比了正常与癫痫状态小鼠不同小波系数的标准差值，发现存在显著差异。

## Slide 14
14
样本熵(Sampen)
非线性特征：Cheol Seung Yoo在《Automatic detection of seizure termination during electroconvulsive therapy using sample entropy of the electroencephalogram》一文中，根据在癫痫发作中，脑电信号样本熵下降这一结论进行了信号分类。
(N为有限值)

## Slide 15
15
实验结果与分析
图3-3 脑电信号时序图(A-E)

## Slide 16
16
实验结果与分析
图3-4 A组脑电信号小波系数
A组脑电信号经过五层小波变换得到的小波系数cD1~cD5、cA5；
E组脑电信号经过五层小波变换得到的小波系数cD1~cD5、cA5；
图3-5 E组脑电信号小波系数

## Slide 17
17
实验结果与分析
A组脑电信号经过五层小波变换得到的小波系数cD1~cD5、cA5；
E组脑电信号经过五层小波变换得到的小波系数cD1~cD5、cA5；
图3-6 A组和E组EEG及其小波系数cD1~cD5的标准差比较
图3-7 A组和E组EEG及其小波系数cD1~cD5的样本熵比较

## Slide 18
18
实验结果与分析
下表对变量的缩写及其含义进行了说明，B、C、D和E四组类似。
缩写
含义
std_A
std_A_d1
std_A_d2
分组后A组原始脑电信号标准差
分组后A组详细系数cD1标准差
std_A_d3
std_A_d4
std_A_d5
分组后A组详细系数cD2标准差
分组后A组详细系数cD3标准差
分组后A组详细系数cD4标准差
分组后A组详细系数cD5标准差
缩写
含义
sampen_A
sampen _A_d1
sampen _A_d2
分组后A组原始脑电信号样本熵
分组后A组详细系数cD1样本熵
sampen _A_d3
sampen _A_d4
sampen _A_d5
分组后A组详细系数cD2样本熵
分组后A组详细系数cD3样本熵
分组后A组详细系数cD4样本熵
分组后A组详细系数cD5样本熵
表3-1 A组变量缩写及含义说明

## Slide 19
19
实验结果与分析
根据图3-6及图3-7的比较，我们选择std_A(E)、std_A(E)_d1~std_A(E)_d5和sampen_A(E) 、sampen_A(E)_d1~ sampen_A(E)_d3作为特征向量，其余三种(B vs E、C vs E和D vs E)也进行了类似的选择。

## Slide 20
脑电信号分类
Classification of EEG signal

## Slide 21
21
算法框架
图3-1 分类过程框图
单一属性二分类：以上得到的十维特征向量，每一维单独作为分类器的输入进行上述四种情况的分类；5折交叉验证，每个分类运行3次，结果取平均值。
Accuracy：准确率
Sensitivity：灵敏度
Specificity：特异度

## Slide 22
实验结果与分析
以A vs E为例，以下两图为以sampen_A(E)为特征向量，使用 SVM和KNN的分类结果。
图3-2 SVM对AE两组分类结果
图3-3 KNN对AE两组分类结果

## Slide 23
以A vs E为例，以下两图为以sampen_A(E)为特征向量，使用DT绘制出的分类树与得到的分类结果。
图3-4 分类树
图3-5 DT对AE两组变量分类结果
实验结果与分析

## Slide 24
24
以下图表为使用SVM、KNN和DT进行二分类得到的分类结果，特征向量从左至右依次为std_AE、std_AE_d1~ d5、sampan_AE、sampan_AE_d1~ d3、其余三种情况类似。
Chart: Accuracy(A vs E)
| SVM | KNN | DT
std_AE | 0.99542 | 1 | 1
std_AE_d1 | 0.86333 | 0.8475 | 0.82625
std_AE_d2 | 0.945 | 0.93917 | 0.91917
std_AE_d3 | 0.985 | 0.99208 | 0.985
std_AE_d4 | 0.9925 | 0.99375 | 0.99167
std_AE_d5 | 0.985 | 1 | 1
sampen_AE | 0.95917 | 0.96 | 0.94625
sampen_AE_d1 | 0.95667 | 0.95625 | 0.94375
sampen_AE_d2 | 0.89583 | 0.89333 | 0.85
sampen_AE_d3 | 0.79167 | 0.76833 | 0.75833
图3-6 AE两组分类准确率
实验结果与分析

## Slide 25
Chart: Sensitivity(A vs E)
| SVM | KNN | DT
std_AE | 1 | 1 | 1
std_AE_d1 | 0.86494 | 0.84694 | 0.83116
std_AE_d2 | 0.94496 | 0.92478 | 0.91558
std_AE_d3 | 0.98594 | 0.98406 | 0.9847
std_AE_d4 | 0.99245 | 0.98721 | 0.98706
std_AE_d5 | 1 | 1 | 1
sampen_AE | 0.94051 | 0.95163 | 0.94013
sampen_AE_d1 | 0.93819 | 0.95451 | 0.94209
sampen_AE_d2 | 0.86412 | 0.88666 | 0.83599
sampen_AE_d3 | 0.70419 | 0.71128 | 0.7487
图3-7 AE两组分类灵敏度
实验结果与分析

## Slide 26
Chart: Specificity(A vs E)
| SVM | KNN | DT
std_AE | 0.99103 | 1 | 1
std_AE_d1 | 0.86233 | 0.84786 | 0.82321
std_AE_d2 | 0.94563 | 0.95266 | 0.92379
std_AE_d3 | 0.98407 | 1 | 0.98522
std_AE_d4 | 0.99267 | 1 | 0.9956
std_AE_d5 | 0.97025 | 1 | 1
sampen_AE | 0.97843 | 0.96825 | 0.95145
sampen_AE_d1 | 0.9751 | 0.95786 | 0.94574
sampen_AE_d2 | 0.92922 | 0.90035 | 0.86389
sampen_AE_d3 | 0.87834 | 0.82647 | 0.76504
图3-8 AE两组分类特异度
实验结果与分析

## Slide 27
Chart: Accuracy(B vs E)
| SVM | KNN | DT
std_BE | 0.94458 | 0.96083 | 0.95208
std_BE_d1 | 0.81833 | 0.81042 | 0.76958
std_BE_d2 | 0.90625 | 0.90333 | 0.87042
std_BE_d3 | 0.82292 | 0.82792 | 0.81167
std_BE_d4 | 0.88583 | 0.91 | 0.89208
std_BE_d5 | 0.97417 | 0.99542 | 0.99375
sampen_BE | 0.95167 | 0.95625 | 0.9375
sampen_BE_d1 | 0.91542 | 0.91333 | 0.8825
sampen_BE_d2 | 0.90375 | 0.88792 | 0.87542
sampen_BE_d3 | 0.66125 | 0.61625 | 0.605
图3-9 BE两组分类准确率
实验结果与分析

## Slide 28
Chart: Sensitivity(B vs E)
| SVM | KNN | DT
std_BE | 0.95822 | 0.94947 | 0.94554
std_BE_d1 | 0.81591 | 0.82476 | 0.76448
std_BE_d2 | 0.84288 | 0.84266 | 0.84702
std_BE_d3 | 0.83812 | 0.78443 | 0.79926
std_BE_d4 | 0.9195 | 0.89399 | 0.88535
std_BE_d5 | 0.99847 | 0.99497 | 0.99317
sampen_BE | 0.90976 | 0.92194 | 0.93196
sampen_BE_d1 | 0.87565 | 0.87954 | 0.86955
sampen_BE_d2 | 0.86137 | 0.85949 | 0.85764
sampen_BE_d3 | 0.46679 | 0.58008 | 0.60056
图3-10 BE两组分类灵敏度
实验结果与分析

## Slide 29
Chart: Specificity(B vs E)
| SVM | KNN | DT
std_BE | 0.93087 | 0.97331 | 0.95866
std_BE_d1 | 0.82125 | 0.79653 | 0.77416
std_BE_d2 | 0.96896 | 0.96422 | 0.89198
std_BE_d3 | 0.81113 | 0.87028 | 0.82267
std_BE_d4 | 0.8508 | 0.92656 | 0.90064
std_BE_d5 | 0.95031 | 0.99586 | 0.99409
sampen_BE | 0.99512 | 0.98987 | 0.94321
sampen_BE_d1 | 0.95682 | 0.94719 | 0.89507
sampen_BE_d2 | 0.94572 | 0.91595 | 0.89311
sampen_BE_d3 | 0.85624 | 0.65514 | 0.61038
图3-11 BE两组分类特异度
实验结果与分析

## Slide 30
Chart: Accuracy(C vs E)
| SVM | KNN | DT
std_CE | 0.97792 | 0.9825 | 0.9775
std_CE_d1 | 0.8825 | 0.86917 | 0.84375
std_CE_d2 | 0.96917 | 0.96333 | 0.95042
std_CE_d3 | 0.97402 | 0.98292 | 0.97542
std_CE_d4 | 0.96625 | 0.97875 | 0.96625
std_CE_d5 | 0.93708 | 0.96375 | 0.94958
sampen_CE | 0.69125 | 0.66625 | 0.61833
sampen_CE_d1 | 0.97 | 0.9625 | 0.95458
sampen_CE_d2 | 0.94958 | 0.95 | 0.9275
sampen_CE_d3 | 0.76667 | 0.74375 | 0.70375
图3-12 CE两组分类准确率
实验结果与分析

## Slide 31
Chart: Sensitivity(C vs E)
| SVM | KNN | DT
std_CE | 0.98888 | 0.98753 | 0.97759
std_CE_d1 | 0.93701 | 0.90274 | 0.85805
std_CE_d2 | 0.97091 | 0.95696 | 0.94761
std_CE_d3 | 0.98504 | 0.98491 | 0.97368
std_CE_d4 | 0.97774 | 0.97901 | 0.96928
std_CE_d5 | 0.96243 | 0.95055 | 0.94971
sampen_CE | 0.63093 | 0.6561 | 0.60675
sampen_CE_d1 | 0.95071 | 0.95612 | 0.95854
sampen_CE_d2 | 0.937 | 0.95334 | 0.92334
sampen_CE_d3 | 0.66429 | 0.70226 | 0.70158
图3-13 CE两组分类灵敏度
实验结果与分析

## Slide 32
Chart: Specificity(C vs E)
| SVM | KNN | DT
std_CE | 0.96649 | 0.97793 | 0.97765
std_CE_d1 | 0.82866 | 0.83606 | 0.83167
std_CE_d2 | 0.96707 | 0.9698 | 0.95409
std_CE_d3 | 0.95595 | 0.98081 | 0.97731
std_CE_d4 | 0.95576 | 0.9781 | 0.96361
std_CE_d5 | 0.91242 | 0.97752 | 0.9509
sampen_CE | 0.75725 | 0.67951 | 0.63148
sampen_CE_d1 | 0.99028 | 0.96935 | 0.95207
sampen_CE_d2 | 0.96037 | 0.94654 | 0.93087
sampen_CE_d3 | 0.87132 | 0.78638 | 0.70699
图3-14 CE两组分类特异度
实验结果与分析

## Slide 33
Chart: Accuracy(D vs E)
| SVM | KNN | DT
std_DE | 0.90875 | 0.92458 | 0.89375
std_DE_d1 | 0.90083 | 0.88792 | 0.84958
std_DE_d2 | 0.93458 | 0.93625 | 0.92667
std_DE_d3 | 0.94667 | 0.965 | 0.94167
std_DE_d4 | 0.915 | 0.94375 | 0.92
std_DE_d5 | 0.87292 | 0.92042 | 0.88125
sampen_DE | 0.6475 | 0.6475 | 0.63458
sampen_DE_d1 | 0.88125 | 0.87542 | 0.84583
sampen_DE_d2 | 0.79792 | 0.78625 | 0.74
sampen_DE_d3 | 0.63958 | 0.62667 | 0.58583
图3-15 DE两组分类准确率
实验结果与分析

## Slide 34
Chart: Sensitivity(D vs E)
| SVM | KNN | DT
std_DE | 0.95342 | 0.97387 | 0.90489
std_DE_d1 | 0.90388 | 0.90131 | 0.84815
std_DE_d2 | 0.96057 | 0.95322 | 0.93811
std_DE_d3 | 0.9755 | 0.97731 | 0.93735
std_DE_d4 | 0.94451 | 0.94259 | 0.92503
std_DE_d5 | 0.92392 | 0.93612 | 0.87532
sampen_DE | 0.79333 | 0.68327 | 0.62372
sampen_DE_d1 | 0.9137 | 0.91331 | 0.85926
sampen_DE_d2 | 0.89211 | 0.87973 | 0.76648
sampen_DE_d3 | 0.64088 | 0.63968 | 0.60402
图3-16 DE两组分类灵敏率
实验结果与分析

## Slide 35
Chart: Specificity(D vs E)
| SVM | KNN | DT
std_DE | 0.86514 | 0.87276 | 0.8823
std_DE_d1 | 0.89728 | 0.87533 | 0.8524
std_DE_d2 | 0.90733 | 0.91866 | 0.91532
std_DE_d3 | 0.91877 | 0.9523 | 0.94701
std_DE_d4 | 0.88599 | 0.94477 | 0.91387
std_DE_d5 | 0.82184 | 0.90477 | 0.88382
sampen_DE | 0.50517 | 0.61415 | 0.64661
sampen_DE_d1 | 0.84925 | 0.8369 | 0.83352
sampen_DE_d2 | 0.70498 | 0.69193 | 0.713
sampen_DE_d3 | 0.64019 | 0.61691 | 0.56661
图3-17 DE两组分类特异度
实验结果与分析

## Slide 36
实验结果与分析
结论：
使用上述三种方法根据任意一个特征值得到的分类准确率均大于58%，特异度均大于50%，除去以sampen_BE_d3为特征向量进行B、E两组二分类得到的灵敏度(46.68%)，其余灵敏度均大于58%。
哪一个特征获得了单一特征值的最高分类准确率
哪一种方法的效果更好
利用原始脑电信号特征值得到的分类准确率大于从脑电信号提取出的各频段脑电信号特征值的分类准确率
标准差和样本熵哪一个分类性能好，

## Slide 37
表3-1 DE两组分类特异度
 | 本文所用方法 |  |  | 2013 | 2015 | 2018
 | SVM | KNN | DT | Multi Scale K-Means | MLPC | KNN
A vs E | 99.54% | 100% | 100% | 100% | 99.8% | 100%
B vs E | 97.42% | 99.54% | 99.38% | 99.0% | 99.3% | 100%
C vs E | 97.79% | 98.29% | 97.75% | / | 98.5% | 100%
D vs E | 94.67% | 96.5% | 94.17% | / | 94.9% | 100%
MLPC : Multilayer perceptron classifier(多层感知器分类器)
实验结果与分析

## Slide 38
研究思路
4
3
2
1
课题研究
小奕PPT工作室更专业的模板。洛可可，色彩纷呈，潮流时尚。
实验论证
小奕PPT工作室更专业的模板。洛可可，色彩纷呈，潮流时尚。
检查调整
小奕PPT工作室更专业的模板。洛可可，色彩纷呈，潮流时尚。
撰写论文
小奕PPT工作室更专业的模板。洛可可，色彩纷呈，潮流时尚。

## Slide 39
小奕PPT工作室更专业的模板。建议您在展示时采用微软雅黑字体。
研究过程
小奕PPT工作室更专业的模板。建议您在展示时采用微软雅黑字体。
研究过程
小奕PPT工作室更专业的模板。建议您在展示时采用微软雅黑字体。
研究过程
小奕PPT工作室更专业的模板。建议您在展示时采用微软雅黑字体。
研究过程
小奕PPT工作室更专业的模板。建议您在展示时采用微软雅黑字体。
研究过程
研究过程

## Slide 40
研究成果展示及应用
Research methods and processes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem.
研究成果展示
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem.
研究成果展示
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem.
研究成果展示
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec luctus nibh sit amet sem.
研究成果展示

## Slide 41
研究成果展示及应用
Research methods and processes
研究成果应用
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
研究成果应用
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
研究成果应用
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
研究成果应用
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

## Slide 42
应用领域
单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体
应用领域
单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体
应用领域
单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体
应用领域
单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体
应用领域
单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体
应用领域
单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体
应用领域

## Slide 43
总结与下步任务
Summary and next task

## Slide 44
总结
针对高维度系统特征提取问题，提出了基于离散小波变换，相空间重构，奇异值分解的故障特征提取方法并利用轴承数据进行验证，实现了快速提取准确故障特征的目的；
针对一类高维度多故障类型系统，本文提出了基于离散小波变换、多层聚类和支持向量机的故障分类方法，通过TE过程仿真实验，验证了故障分类方法的有效性。

## Slide 45
总结
Summary
论文总结
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
论文总结
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
论文总结
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
论文总结
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

## Slide 46
这次的毕业论文设计总结是在我的指导老师熊猫老师亲切关怀和悉心指导下完成的。从毕业设计选题到设计完成，熊猫老师给予了我耐心指导与细心关怀，有了熊猫老师耐心指导与细心关怀我才不会在设计的过程中迷失方向，失去前进动力。
熊猫老师有严肃的科学态度，严谨的治学精神和精益求精的工作作风，这些都是我所需要学习的，感谢熊猫老师给予了我这样一个学习机会，谢谢!
感谢与我并肩作战的舍友与同学们，感谢关心我支持我的朋友们，感谢学校领导、老师们，感谢你们给予我的帮助与关怀; 特别感谢学院四年来为我提供的良好学习环境，谢谢!
致谢
总结
Summary

## Slide 47
相关问题
解决措施方法
在此输入您的文本内容。小奕PPT工作室更专业的模板。建议您在展示时采用微软雅黑字体
相关问题
解决措施方法
在此输入您的文本内容。小奕PPT工作室更专业的模板。建议您在展示时采用微软雅黑字体
相关问题
解决措施方法
在此输入您的文本内容。小奕PPT工作室更专业的模板。建议您在展示时采用微软雅黑字体
存在的问题

## Slide 48
相关对策或措施
单击添加项目内容。小奕，色彩纷呈，潮流时尚。单击此处可编辑内容，单击此处可编辑内容。
相关对策或措施
单击添加项目内容。小奕，色彩纷呈，潮流时尚。单击此处可编辑内容，单击此处可编辑内容。
相关对策或措施
单击添加项目内容。小奕，色彩纷呈，潮流时尚。单击此处可编辑内容，单击此处可编辑内容。
相关对策或措施
单击添加项目内容。小奕，色彩纷呈，潮流时尚。单击此处可编辑内容，单击此处可编辑内容
相关对策或措施
单击添加项目内容。小奕，色彩纷呈，潮流时尚。单击此处可编辑内容，单击此处可编辑内容
应对措施

## Slide 49
生活的理想
就是为了理想的生活
单击此处编辑您要的内容，建议您在展示时采用微软雅黑字体，本模版所有图形线条及其相应素材均可自由编辑、改色、替换。更多使用说明和作品请详阅模版最末的使用手册。
小奕PPT工作室更专业的模板。小奕，色彩纷呈，潮流时尚。

## Slide 50
在此添加相关文献内容
在此添加相关文献内容
在此添加相关文献内容
在此添加相关文献内容
在此添加相关文献内容
在此添加相关文献内容
国外相关文献
在此添加相关文献内容
在此添加相关文献内容
国内相关文献
在此添加相关文献内容
在此添加相关文献内容
在此添加相关文献内容
网络相关文献
参考文献
references

## Slide 51
与
有
肝
胆
人
共
事
从
无
字
句
处
读
书
实现目标的道路也许很漫长，无论如何，我将继续努力，与大家一起共同见证我们银行更加美好的未来。
【汉仪尚巍手】书字体

## Slide 52
深蓝质感简约答辩模板
BLUE TEXTURED SIMPLE REPLY TEMPLATE
日期：2019.4.15
答辩人：优品PPT
北京化工大学
Beijing University Of Chemical Technology
日期：2020.4.22
答辩人：陈帅华
感谢各位老师批评指正
Thank you for the criticism of the teachers